ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Насосная станция

- Контактные данные

| ФИО и должность: |  |
| --- | --- |
| Название предприятия: |  |
| Адрес предприятия: |  |
| Контактный телефон: |  |
| e-mail: |  |

- Исходные данные

2.1.	Наименование объекта _________________________________________________________

2.2.	Требуемая производительность на выходе, м3/ч ____________________________________

2.3.	Требуемое давление на выходе, Мпа   _________

2.4.	Количество рабочих насосных агрегатов___________________________________________

2.5.	Количество резервных насосных агрегатов_________________________________________

2.6.	Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) ______________________

2.7.	Расход на входе:

- минимальный, м3/ч   ________

- номинальный, м3/ч   ________

- максимальный, м3/ч  ________

2.8.	Давление на входе:

- минимальное, Мпа   ________

- максимальное, Мпа   ________

2.9.	Температура на входе:

- минимальная, ˚С   ________

- максимальная, ˚С   ________

2.10.	Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м

- На входе, м.в.ст ________

- На выходе, м.в.ст ________

2.11.	Категория электроснабжения насосной станции________

2.12.	Необходимость применения частотного регулирования_______________________________

2.13.	Необходимость установки расходомера____________________________________________

2.14.    Тип расходомера (механический, электромагнитный, другое)__________________________

2.15.	Необходимость дистанционного управления________________________________________

2.16.	Тип линии связи (RS-485, Ethernet,  другое)_________________________________________

2.17.	Протокол передачи данных (Modbus RTU,  TCP/IP, другое)____________________________

2.18.	Географическое нахождение объекта ______________________________________________

2.19.	Размещение:

- в существующем здании (указать категорию помещения, план помещения) _____________

- возведение нового здания________

- контейнерное исполнение________

2.20.	Требования к строительству (при наличии):

- капитальное строительство________

- блочно-модульное быстровозводимое здание________

2.21.	Район строительства____________________________________________________________

2.22.	Сейсмичность, баллы  ___________________________________________________________

2.23.	Для строительства (при наличии):

- климатический район  ___________________________________________________

- снеговой район / снеговая нагрузка, кПа  ___________________________________

- ветровой район / ветровая нагрузка, кПа  ___________________________________

- минимальная температура рабочей пятидневки, ˚С  __________________________

- абсолютный минимум, ˚С  ________________________________________________

2.24.	  Максимальные габаритные размеры контейнера, м__________________________________

2.25.	Вид контейнера (каркасного типа из сэндвич панелей, 20 футовый ж/д контейнер, 40 футовый ж/д контейнер)_______________________________________________________________

2.26.	Количество дверей______________________________________________________________

2.27.	Количество ворот_______________________________________________________________

2.28.	Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97_________________________________

2.29.	Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов__________________________

2.30.	Тип системы отопления станции (водяное, электрическое)_____________________________

2.31.	Требования к системе вентиляции  (механическая,  естественная)______________________

2.32.	Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит», на основе ППКОП «Болид»)__________________

2.33.	Дополнительные требования___________________________________________________